
 淮安市中心血站热合机采购项目 

询    价   文   件

项目编号:HASZXXZ-询价-2026002
采  购  人:淮安市中心血站
项 目 内 容: 热合机采购项目
二〇二六年九月
第一部分 项目采购需求

一、基本情况
（一）采购人：淮安市中心血站 

（二）采购项目名称：热合机采购项目

（三）采购预算：5万元人民币

（四）采购标的：
	序号
	采购内容
	数量
	最高投标限价（元）

	1
	热合机
	2
	50000


二、技术参数
	射频源类型：高频晶体管，采用高频热合技术，可实现1-2s快速热合，连续热合≥1000次热合质量符合要求。

采用特殊金属氧化热合电极，热合效果好，热合面平整。卡钳帽易拆卸易清水清洁易维护。

防溅保护装置：该装置透明防护罩，热合时自动遮盖热合卡钳头，热合完成后自动回缩。提供技术白皮说明书。

触摸显示屏≥3.5英寸，全中文界面，操作简单方便。同时需提供第三方检测机构出具的满足该项参数要求的检测报告扫描件。

温湿度传感器，监测操作环境，数据实时上传。同时需提供第三方检测机构出具的满足该项参数要求的检测报告扫描件。

内置式高精度条码扫描枪，实现智能血袋条码。同时需提供第三方检测机构出具的满足该项参数要求的检测报告扫描件。

LED 指示灯显示直观，明确提示热合进程，并且在操作不正确执行时发出声音报警和指示灯闪烁报警。

设备支持单机和≥4台多机互联工作模式，多机组合同时热合；热合间距100-200mm可调。

热合功率具有自动调节功能，根据导管壁厚，导管温度及卡钳头温度自动调节热合功率。提供技术白皮说明书。

适用于直径2-6mm,壁厚≤0.5mm的PVC 和 EVA 材质的血袋导管，实现导管快速热合无渗漏。

自动记录每袋血液成分在热合过程中的热合信息。包括：操作者、献血码、血液产品、起始和结束时间、热合时间、热合次数、目测信息等。

内嵌式RFID读和写装置，可实现RFID标签条码信息自动读写和校验功能。(射频）

配备专用软件，可实时查看操作人员、献血码及热合信息。

设备尺寸≤353*95*210mm；设备重量≤3.6Kg。

工作电压/频率：90～250V/50Hz，工作环境温度:10－40℃。


三、售后服务

1、免费保修期：设备的质量保证期为设备安装验收合格（正式使用之日）后三年。

2、安装调试的安排：由具备资格的技术人员或生产厂商的工程技术人员完成，3个月内对正常使用的仪器进行回访。

3、维修服务收费标准：在保修期间，凡因正常使用出现的故障，须提供免费维修；在保修期外，只收取维修配件费。且须同时保证所更换部件的质量和相应的使用期限。

 第二部分 响 应 文 件 格 式

淮安市中心血站

热合机采购项目
报 价 文 件

供应商：                        

日  期：      年    月    日    

一、报价函（格式）

致：淮安市中心血站

关于热合机采购项目询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

（1）按邀请文件规定的各项要求，我方愿以投标报价(人民币大写)     元（RMB￥           元）的总报价并按邀请文件的规定要求提供所需货物和服务。 

（2）如果我们的询价响应文件被接受，我们将严格履行询价通知书中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

（3）如果我们成交，我们将在成交公告发出之日起在询价通知书约定的时间内与采购方签订采购合同，否则将视为我方自行放弃关于本次采购的成交人资格，并承担所有因此而对采购方造成的损失。

（4）我们已详细审查全部询价通知书，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（5）我们愿意提供采购单位在询价通知书中要求的所有资料并配合采购方对该等资料的真实性进行验证。

（6）我们承诺该询价响应文件在被接收后至合同履行结束并通过项目验收的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

供应商名称：（加盖公章）

地址：         

邮编：

电话：         

传真：

法定代表人或其委托受托人：（签字）        

职务：

日期：

二、报价明细表

（根据询价文件要求的内容填写）

                                                  单位:人民币/元

	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


供应商     （盖单位公章）               

法定代表人或委托代理人签字：          

日  期：      年   月   日

注：1、所有价格系人民币表示。

2、上述单价应包括全部人工、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、税费以及质保期间的一切费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

4、价格应按照询价文件要求及产品清单内容报价。

三、技术规格响应偏离表

	序号
	项目采购需求中参数要求
条款描述
	所报相应技术参数描述
	偏离
情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：          （盖单位公章）   
法定代表人或其委托受托人（签字）：                  
     注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 

（3）供应商必须仔细阅读本询价文件“项目采购需求”中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。
四、询价公告中资质及相关要求的证明材料

五、报价供应商认为其它应附的证明文件

（如有，请自拟并自行添加）

示范格式一：

法定代表人资格证明（格式）

报价供应商单位名称：                                        
报价供应商地址：                                            
姓名：            性别：          年龄：           职务：          
系                 （报价供应商名称）的法定代表人。为参与                      电动采血椅采购项目询价，签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

供应商： (盖单位公章)

                                日期：       年      月    日

注:如报价供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖报价人公章后装订入报价文件，法定代表人将身份证原件带至报价地点现场备查。

	法定代表人身份证复印件




示范格式二：

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (报价人名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我委托单位代理人，以本单位的名义参加 电动采血椅采购项目询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及                (报价人名称) 均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

报  价  人：(盖单位公章)

法定代表人：(签字) 

委托代理人：（签字）

日期：    年       月      日

注:报价供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订入报价文件，参加报价时委托代理人将身份证原件带至现场备查。

	报价供应商代理人身份证复印件




示范格式三：

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
致：淮安市中心血站
我方在电动采血椅采购项目（项目编号: HASZXXZ-询价-2026001）的政府采购活动中针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                        询价供应商：            (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字： 

                        日期：      年      月      日

示范格式四：              

承诺书

我公司郑重声明不存在下列关系：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务或者与项目建设单位之间存在重大关联关系的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特此声明！

                        询价供应商：            (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字： 

                        日期：      年      月      日

2

